Приложение

(ввести заново)

Образцы записей в паспорте лифта

- При отсутствии замечаний по результатам проверки

| Дата | Результаты технического освидетельствования и диагностирования | Срок следующего освидетельствования или диагностирования |
| --- | --- | --- |
| 15 февраля 2013 г. | Проведено полное техническое освидетельствование, лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающим его безопасную эксплуатацию. Лифт введён в эксплуатацию «___»_________2013 г. специалист экспертной организации, испытательной лаборатории (центра) подпись________________/_____________/ (Ф.И.О.) М.П. (штамп) | Срок следующего периодического технического освидетельствования _________2014 г. |

- При устранении замечаний по результатам проверки

| Дата | Результаты технического освидетельствования и диагностирования | Срок следующего освидетельствования или диагностирования |
| --- | --- | --- |
| 15 февраля 2013 г. | После устранения, выявленных при проведении полного технического освидетельствования лифта, нарушений повторно проведено полное техническое освидетельствование, лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающим его безопасную эксплуатацию. Лифт введён в эксплуатацию. «___»_________2013 г. специалист экспертной организации, испытательной лаборатории (центра) подпись________________/_____________/ (Ф.И.О.) М.П. (штамп) | Срок следующего периодического технического освидетельствования _________2014 г. |